Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района  напоминает правила пожарной безопасности при проведении Новогодних мероприятий!!!

Наступает пора массовых новогодних утренников. И только строгое соблюдение правил пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также встретить Новый год весело и безопасно.

Учитывая большое скопление людей на объектах в период проведения Новогодних торжеств, необходимо со всей ответственностью отнестись к вопросам обеспечения пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий.

- Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

- Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. Световые указатели должны быть во включенном состоянии. 
          - При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставке) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения.

- Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

- Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил устройства электроустановок. На елке могут применяться электрогирлянды только заводского изготовления; При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно обесточена.

При оформлении елки запрещается:

- Использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся украшения;

- Применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

- Обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается:

- Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- Использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 
	-  Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

- Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
	- Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Телефон для вызова пожарной охраны «01», с мобильного «112».